浙江瀚维科技有限责任公司

核酸提取及纯化试剂研发基地建设项目

竣工环境保护验收意见

浙江瀚维科技有限责任公司核酸提取及纯化试剂研发基地建设项目竣工环境保护验收会议于2021年1月6日在浙江瀚维科技有限责任公司现场召开。会议由建设单位主持，参加会议的有验收监测单位（杭州环景环境科技有限公司）、环保管家咨询单位（浙江爱闻格环保科技有限公司宁波分公司）等单位的代表及其他验收组成员（名单附后），并成立了验收工作组。会前，验收工作组对项目的环保设施进行了现场检查，会上听取了建设单位对项目环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关验收资料，经认真研究讨论形成如下验收意见：

- 一、项目基本情况

项目位于浙江省宁波市奉化区汇明路98号千创园4-1，2020年9月浙江瀚维科技有限责任公司委托浙江爱闻格环保科技有限公司宁波分公司为该项目编制了《浙江瀚维科技有限责任公司核酸提取及纯化试剂研发基地建设项目环境影响登记表》。2020年10月23日，宁波市生态环境局奉化分局对该项目进行审查并备案文件《宁波市奉化区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》（奉环建备[2020]100号）。

项目总投资200万元，环保投资10万元。项目主要为仪表制造；实验分析仪器制造的生产。

- 二、项目变更情况

本次为浙江瀚维科技有限责任公司核酸提取及纯化试剂研发基地建设项目验收，经现场核实，建设情况与原环评基本一致。

- 三、环境保护设施落实情况

（1）废水

项目废水主要为生活污水和二次清洗废水。

项目生活污水和二次清洗废水经化粪池进行预处理，达标纳管排入宁波市奉化区城区污水处理厂，经处理达标排放。

（2）废气

本项目废气主要为：实验室有机废气。

生物安全柜内操作产生的实验室废气经其自带的高效过滤器处理后，经净化空调排风系统排出室外，呈无组织排放。

（3）噪声

项目噪声主要为：电热鼓风干燥箱、恒温磁力搅拌器、立式压力蒸汽灭菌器等设备产生的噪声。

（4）固（液）体废物

本项目固体废弃物主要为化学试剂包装材料、实验废液和初次清洗废水、次品、生活垃圾。

职工生活垃圾收集后委托环卫部门清运。

化学试剂包装材料、实验废液和初次清洗废水经收集后暂存于危废仓库，危废协议尚在签订中。

次品收集后外售综合利用。

- 四、验收监测结果

（1）废气

在监测日工况条件下，项目厂区内无组织排放非甲烷总烃浓度能达到厂区内挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）排放限值。

（2）噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（3）废水

在监测日工况条件下，总排口pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的3级限值要求；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。

（4）固废

本项目固体废弃物主要为化学试剂包装材料、实验废液和初次清洗废水、次品、生活垃圾。

职工生活垃圾收集后委托环卫部门清运。

化学试剂包装材料、实验废液和初次清洗废水经收集后暂存于危废仓库，危废协议尚在签订中。

次品收集后外售综合利用。

- 五、项目建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固废处理设施能够满足本项目需求，验收监测结果表明项目外排污染物符合达标排放要求，对环境的影响不大。

- 六、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场调查，项目环保手续完备，验收资料基本齐全，环境保护措施基本按照环评及其批复要求进行了落实，废水、废气、噪声、固废等外排污染物符合达标排放和总量控制要求，项目在环境保护方面基本符合竣工验收条件。经认真讨论，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

1、建立和完善内部岗位职责、奖惩制度和“三废”台账制度等相关环保管理制度。

2、加强长效管理，确保环保设施正常有效运行，“三废”稳定达标排放。

3、严格控制噪声，未经允许，夜间不得生产。

4、加强固体废物的收集、储存、处置等全过程管理，防止二次污染事故发生。危险废物的处理处置应严格按照相关规定执行。

浙江瀚维科技有限责任公司

2021年1月6日